## 1월
하천명 : 갑 천
2021-01-06
측 정 항 목 | 하 천 수 수질기준 | 측 정 지 점 별
|  | 봉곡2교 | 갑천1 (가수원교) | 갑천2 (만년교) | 갑천3 (대덕대교) | 갑천4 (갑천교) | 갑천5 (신구교)
수온 (℃) | - | 1.3 | 0 | -0.7 | -0.2 | 7.5 | 5.8
pH | 하천환경기준 참조 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.3
DO (mg/L) |  | 15.4 | 15.6 | 14.9 | 15.7 | 12.2 | 12.7
BOD (mg/L) |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 2.5
COD (mg/L) |  | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 7.5 | 7.3
SS (mg/L) |  | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 2 | 2.2 | 1
총대장균군수 (총대장균군수/100mL) |  | 200 | 900 | 100 | 280 | 4100 | 1500
TOC (mg/L) |  | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 5.3 | 5.4
T-N (mg/L) | - | 4.341 | 4 | 3.641 | 3.37 | 11.364 | 10.936
T-P (mg/L) | - | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.098 | 0.084
Cd (mg/L) | 0.005 | - | - | - | - | - | -
CN (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | - | -
Pb (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
Cr6 + (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
As (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
Hg (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | - | -
ABS (mg/L) | 0.5 | - | - | - | - | - | -
Sb (mg/L) | 0.02 | - | - | - | - | - | -
페놀류 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
전기전도도 (μS/cm) | - | 295 | 295 | 314 | 323 | 502 | 480
NO3-N (mg/L) | - | 3.652 | 3.554 | 3.225 | 2.989 | 8.376 | 8.845
NH3-N (mg/L) | - | 0.294 | 0.057 | 0.05 | 0.038 | 1.112 | 0.69
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100mL) | - | 10 | 200 | 30 | 56 | 200 | 10
용존총질소 (mg/L) | - | 4.271 | 3.933 | 3.538 | 3.294 | 11.116 | 10.677
인산염 인 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.047 | 0.045
용존총인 (mg/L) | - | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.074 | 0.072
클로로필 a (mg/m3) | - | 2.7 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 4.1 | 6.3
하천명 : 유 등 천
2021-01-06
측 정 항 목 | 하 천 수 수질기준 | 측 정 지 점 별
|  | 침산교 | 유등천1 (버드내다리) | 유등천2 (유등교) | 유등천3 (수침교) | 유등천4 (삼천교) | 유등천5 (한밭대교)
수온 (℃) | - | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 2.8
pH | 하천환경기준 참조 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8
DO (mg/L) |  | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.9 | 13.7 | 15.1
BOD (mg/L) |  | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.2
COD (mg/L) |  | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9
SS (mg/L) |  | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1.4
총대장균군수 (총대장균군수/100mL) |  | 300 | 500 | 200 | 2600 | 800 | 100
TOC (mg/L) |  | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4
T-N (mg/L) | - | 2.456 | 2.108 | 2.066 | 2.586 | 2.704 | 2.682
T-P (mg/L) | - | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.035 | 0.019 | 0.021
Cd (mg/L) | 0.005 | - | - | - | - | - | -
CN (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | - | -
Pb (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
Cr6 + (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
As (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
Hg (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | - | -
ABS (mg/L) | 0.5 | - | - | - | - | - | -
Sb (mg/L) | 0.02 | - | - | - | - | - | -
페놀류 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
전기전도도 (μS/cm) | - | 334 | 344 | 349 | 365 | 375 | 377
NO3-N (mg/L) | - | 2.294 | 1.969 | 1.904 | 2.054 | 2.16 | 2.17
NH3-N (mg/L) | - | 0.073 | 0.031 | 0.012 | 0.32 | 0.349 | 0.273
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100mL) | - | 100 | 30 | 10 | 620 | 270 | 10
용존총질소 (mg/L) | - | 2.408 | 2.094 | 2.041 | 2.571 | 2.683 | 2.678
인산염 인 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.021 | 0.007 | 0.007
용존총인 (mg/L) | - | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.026 | 0.01 | 0.011
클로로필 a (mg/m3) | - | 7.3 | 4.6 | 7.6 | 7.5 | 9.4 | 6.5
하천명 : 대전천, 주원천
2021-01-06
측 정 항 목 | 하 천 수 수질기준 | 측 정 지 점 별 |  |  |  |  | 비 고
|  | 옥계교 | 대전천1 (문창교) | 대전천2 (영교) | 대전천3 (현암교) | 주원천 (세천교)
수온 (℃) | - | 2.5 | 1 | 4.9 | 3.1 | 0.5
pH | 하천환경기준 참조 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6
DO (mg/L) |  | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 14.7
BOD (mg/L) |  | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 1.1
COD (mg/L) |  | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 2.2
SS (mg/L) |  | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2
총대장균군수 (총대장균군수/100mL) |  | 2100 | 10000 | 3600 | 2100 | 2700
TOC (mg/L) |  | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 1.2
T-N (mg/L) | - | 4.883 | 5.333 | 5.649 | 6.055 | 1.338
T-P (mg/L) | - | 0.04 | 0.073 | 0.102 | 0.221 | 0.011
Cd (mg/L) | 0.005 | - | - | - | - | -
CN (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | -
Pb (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | -
Cr6 + (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | -
As (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | -
Hg (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | -
ABS (mg/L) | 0.5 | - | - | - | - | -
Sb (mg/L) | 0.02 | - | - | - | - | -
페놀류 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
전기전도도 (μS/cm) | - | 427 | 471 | 467 | 495 | 294
NO3-N (mg/L) | - | 4.331 | 4.127 | 4.267 | 2.883 | 1.28
NH3-N (mg/L) | - | 0.453 | 0.699 | 0.937 | 1.96 | 0.044
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100mL) | - | 900 | 5800 | 210 | 70 | 100
용존총질소 (mg/L) | - | 4.785 | 5.234 | 5.63 | 5.812 | 1.33
인산염 인 (mg/L) | - | 0.036 | 0.065 | 0.061 | 0.198 | 불검출
용존총인 (mg/L) | - | 0.038 | 0.069 | 0.081 | 0.205 | 0.003
클로로필 a (mg/m3) | - | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 3.6
생활환경 기준-하천
등급 |  | 상 태 | 기 준
|  |  | pH | BOD | COD | TOC | SS | DO | T-P | 대장균군
|  | (캐릭터) | [7 empty] | (군수/100mL)
|  |  |  | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | 총 | 분원성
[10 empty] | 대장균군 | 대장균군
매우 좋음 | Ia |  | 6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 | 50 이하 | 10 이하
이하
좋음 | Ib |  | 6.5∼8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 | 500 이하 | 100 이하
이하
약간 좋음 | II |  | 6.5∼8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 | 1,000 이하 | 200 이하
이하
보통 | III |  | 6.5∼8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 | 5,000 이하 | 1,000 이하
이하
약간 나쁨 | IV |  | 6.0∼8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 | - | -
이하
나쁨 | V |  | 6.0∼8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 | - | -
이하
매우 나쁨 | VI |  |  | 10 초과 | 11 초과 | 8 초과 |  | 2.0 미만 | 0.5 | - | -
초과
※ COD기준은 2015년 12월 31일까지 적용한다

## 2월
하천명 : 갑 천
2021-02-03
측 정 항 목 | 하 천 수 수질기준 | 측 정 지 점 별
|  | 봉곡2교 | 갑천1 (가수원교) | 갑천2 (만년교) | 갑천3 (대덕대교) | 갑천4 (갑천교) | 갑천5 (신구교)
수온 (℃) | - | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 7.8 | 7.6
pH | 하천환경기준 참조 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5
DO (mg/L) |  | 14.1 | 14.5 | 15 | 14.5 | 11.1 | 12.3
BOD (mg/L) |  | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 2.9
COD (mg/L) |  | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 4 | 8.3 | 7.9
SS (mg/L) |  | 1.4 | 2.6 | 4.6 | 2.6 | 5.4 | 4.2
총대장균군수 (총대장균군수/100mL) |  | 500 | 1400 | 2400 | 4500 | 5600 | 6100
TOC (mg/L) |  | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 6 | 6
T-N (mg/L) | - | 3.458 | 3.567 | 3.257 | 3.09 | 9.299 | 9.41
T-P (mg/L) | - | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.091 | 0.085
Cd (mg/L) | 0.005 | - | - | - | - | - | -
CN (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | - | -
Pb (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
Cr6 + (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
As (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
Hg (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | - | -
ABS (mg/L) | 0.5 | - | - | - | - | - | -
Sb (mg/L) | 0.02 | - | - | - | - | - | -
페놀류 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
전기전도도 (μS/cm) | - | 313 | 299 | 341 | 358 | 501 | 503
NO3-N (mg/L) | - | 2.305 | 2.73 | 2.525 | 2.333 | 6.747 | 7.237
NH3-N (mg/L) | - | 0.086 | 0.061 | 0.134 | 0.055 | 1.082 | 0.916
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100mL) | - | 10 | 10 | 120 | 200 | 40 | 80
용존총질소 (mg/L) | - | 2.975 | 3.149 | 2.708 | 2.458 | 8.84 | 8.862
인산염 인 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 0.006 | 불검출 | 0.034 | 0.037
용존총인 (mg/L) | - | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.054 | 0.055
클로로필 a (mg/m3) | - | 1.1 | 7.5 | 8.4 | 6.2 | 7.8 | 9.5
하천명 : 유 등 천
2021-02-03
측 정 항 목 | 하 천 수 수질기준 | 측 정 지 점 별
|  | 침산교 | 유등천1 (버드내다리) | 유등천2 (유등교) | 유등천3 (수침교) | 유등천4 (삼천교) | 유등천5 (한밭대교)
수온 (℃) | - | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 3.9
pH | 하천환경기준 참조 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9
DO (mg/L) |  | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 14.8
BOD (mg/L) |  | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6
COD (mg/L) |  | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.3
SS (mg/L) |  | 2.2 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 7.8
총대장균군수 (총대장균군수/100mL) |  | 6700 | 1800 | 2200 | 6900 | 5000 | 3000
TOC (mg/L) |  | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2
T-N (mg/L) | - | 2.669 | 2.183 | 2.148 | 2.645 | 2.608 | 2.731
T-P (mg/L) | - | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.022 | 0.027 | 0.029
Cd (mg/L) | 0.005 | - | - | - | - | - | -
CN (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | - | -
Pb (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
Cr6 + (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
As (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | -
Hg (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | - | -
ABS (mg/L) | 0.5 | - | - | - | - | - | -
Sb (mg/L) | 0.02 | - | - | - | - | - | -
페놀류 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
전기전도도 (μS/cm) | - | 340 | 348 | 366 | 384 | 383 | 381
NO3-N (mg/L) | - | 2.178 | 1.865 | 1.812 | 1.869 | 1.863 | 1.798
NH3-N (mg/L) | - | 0.159 | 0.032 | 0.024 | 0.148 | 0.181 | 0.101
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100mL) | - | 20 | 40 | 10 | 2400 | 1400 | 90
용존총질소 (mg/L) | - | 2.466 | 2.024 | 1.914 | 2.243 | 2.275 | 2.462
인산염 인 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.007 | 불검출 | 불검출
용존총인 (mg/L) | - | 0.003 | 불검출 | 불검출 | 0.009 | 0.003 | 0.004
클로로필 a (mg/m3) | - | 0.7 | 4.2 | 1.7 | 5.8 | 5.8 | 13.5
하천명 : 대전천, 주원천
2021-02-03
측 정 항 목 | 하 천 수 수질기준 | 측 정 지 점 별 |  |  |  |  | 비 고
|  | 옥계교 | 대전천1 (문창교) | 대전천2 (영교) | 대전천3 (현암교) | 주원천 (세천교)
수온 (℃) | - | 3.2 | 1.9 | 5 | 3.7 | 0.8
pH | 하천환경기준 참조 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.9
DO (mg/L) |  | 12.7 | 13.3 | 12.6 | 12.2 | 14.5
BOD (mg/L) |  | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 0.9
COD (mg/L) |  | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.9 | 2.3
SS (mg/L) |  | 1.2 | 1 | 2.4 | 3.2 | 4.6
총대장균군수 (총대장균군수/100mL) |  | 4000 | 5800 | 42000 | 45000 | 4500
TOC (mg/L) |  | 1.6 | 2 | 3.5 | 4.6 | 1.6
T-N (mg/L) | - | 4.032 | 4.306 | 4.851 | 6.168 | 1.749
T-P (mg/L) | - | 0.025 | 0.037 | 0.097 | 0.218 | 0.007
Cd (mg/L) | 0.005 | - | - | - | - | -
CN (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | -
Pb (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | -
Cr6 + (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | -
As (mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | -
Hg (mg/L) | 불검출 | - | - | - | - | -
ABS (mg/L) | 0.5 | - | - | - | - | -
Sb (mg/L) | 0.02 | - | - | - | - | -
페놀류 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
전기전도도 (μS/cm) | - | 526 | 553 | 500 | 598 | 303
NO3-N (mg/L) | - | 3.233 | 3.099 | 3.173 | 2.511 | 1.231
NH3-N (mg/L) | - | 0.194 | 0.357 | 0.899 | 2.445 | 0.015
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100mL) | - | 280 | 640 | 1500 | 660 | 420
용존총질소 (mg/L) | - | 3.691 | 3.935 | 4.56 | 5.826 | 1.265
인산염 인 (mg/L) | - | 0.016 | 0.03 | 0.075 | 0.181 | 불검출
용존총인 (mg/L) | - | 0.02 | 0.031 | 0.081 | 0.201 | 불검출
클로로필 a (mg/m3) | - | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 6.2
생활환경 기준-하천
등급 |  | 상 태 | 기 준
|  |  | pH | BOD | COD | TOC | SS | DO | T-P | 대장균군
|  | (캐릭터) | [7 empty] | (군수/100mL)
|  |  |  | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | 총 | 분원성
[10 empty] | 대장균군 | 대장균군
매우 좋음 | Ia |  | 6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 | 50 이하 | 10 이하
이하
좋음 | Ib |  | 6.5∼8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 | 500 이하 | 100 이하
이하
약간 좋음 | II |  | 6.5∼8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 | 1,000 이하 | 200 이하
이하
보통 | III |  | 6.5∼8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 | 5,000 이하 | 1,000 이하
이하
약간 나쁨 | IV |  | 6.0∼8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 | - | -
이하
나쁨 | V |  | 6.0∼8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 | - | -
이하
매우 나쁨 | VI |  |  | 10 초과 | 11 초과 | 8 초과 |  | 2.0 미만 | 0.5 | - | -
초과
※ COD기준은 2015년 12월 31일까지 적용한다

## 3월
하천명 : 갑 천
2021-03-04
측 정 항 목 | 하 천 수 수질기준 | 측 정 지 점 별
|  | 봉곡2교 | 갑천1 (가수원교) | 갑천2 (만년교) | 갑천3 (대덕대교) | 갑천4 (갑천교) | 갑천5 (신구교)
수온 (℃) | - | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.5 | 10.2 | 9.7
pH | 하천환경기준 참조 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4
DO (mg/L) |  | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 11.6 | 12
BOD (mg/L) |  | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 3.7 | 3.7
COD (mg/L) |  | 3.4 | 4.8 | 5 | 5.3 | 8.4 | 8.1
SS (mg/L) |  | 2.4 | 8.2 | 8.8 | 11.8 | 11.3 | 8
총대장균군수 (총대장균군수/100mL) |  | 4100 | 4200 | 8400 | 10000 | 44000 | 22000
TOC (mg/L) |  | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 4.3 | 4.4
T-N (mg/L) | - | 3.042 | 2.516 | 2.434 | 2.422 | 5.953 | 5.824
T-P (mg/L) | - | 0.011 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.079 | 0.073
Cd (mg/L) | 0.005 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
CN (mg/L) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Pb (mg/L) | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Cr6+ (mg/L) | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
As (mg/L) | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Hg (mg/L) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
ABS (mg/L) | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Sb (mg/L) | 0.02 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
페놀류 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
전기전도도 (μS/cm) | - | 200 | 205 | 234 | 241 | 400 | 390
NO3-N (mg/L) | - | 2.628 | 2.035 | 1.964 | 1.9 | 4.2 | 4.145
NH3-N (mg/L) | - | 0.03 | 0.126 | 0.169 | 0.183 | 0.641 | 0.801
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100mL) | - | 220 | 260 | 2400 | 800 | 2100 | 430
용존총질소 (mg/L) | - | 3.022 | 2.451 | 2.361 | 2.387 | 5.658 | 5.78
인산염 인 (mg/L) | - | 불검출 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.029 | 0.019
용존총인 (mg/L) | - | 0.009 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.062 | 0.043
클로로필 a (mg/m3) | - | 4 | 5.6 | 10.3 | 8 | 9 | 9.6
하천명 : 유 등 천
2021-03-04
측 정 항 목 | 하 천 수 수질기준 | 측 정 지 점 별
|  | 침산교 | 유등천1 (버드내다리) | 유등천2 (유등교) | 유등천3 (수침교) | 유등천4 (삼천교) | 유등천5 (한밭대교)
수온 (℃) | - | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7 | 8.8
pH | 하천환경기준 참조 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8
DO (mg/L) |  | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 12.1
BOD (mg/L) |  | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.6
COD (mg/L) |  | 2.3 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.2
SS (mg/L) |  | 1.8 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 7.6 | 6.8
총대장균군수 (총대장균군수/100mL) |  | 6200 | 3500 | 5700 | 21000 | 18000 | 49000
TOC (mg/L) |  | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4
T-N (mg/L) | - | 3.299 | 2.334 | 2.381 | 2.301 | 2.241 | 2.198
T-P (mg/L) | - | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.026 | 0.026 | 0.026
Cd (mg/L) | 0.005 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
CN (mg/L) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Pb (mg/L) | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Cr6+ (mg/L) | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
As (mg/L) | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Hg (mg/L) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
ABS (mg/L) | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Sb (mg/L) | 0.02 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
페놀류 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
전기전도도 (μS/cm) | - | 297 | 313 | 317 | 324 | 341 | 331
NO3-N (mg/L) | - | 2.819 | 2.08 | 2.025 | 1.926 | 1.811 | 1.803
NH3-N (mg/L) | - | 0.06 | 0.067 | 0.058 | 0.08 | 0.11 | 0.067
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100mL) | - | 70 | 550 | 340 | 1400 | 4000 | 2100
용존총질소 (mg/L) | - | 3.151 | 2.31 | 2.307 | 2.244 | 2.158 | 2.129
인산염 인 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
용존총인 (mg/L) | - | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012
클로로필 a (mg/m3) | - | 6.3 | 9.6 | 5.6 | 8.6 | 10.5 | 14.1
하천명 : 대전천, 주원천
2021-03-04
측 정 항 목 | 하 천 수 수질기준 | 측 정 지 점 별 |  |  |  |  | 비 고
|  | 옥계교 | 대전천1 (문창교) | 대전천2 (영교) | 대전천3 (현암교) | 주원천 (세천교)
수온 (℃) | - | 7 | 7.1 | 8 | 8.4 | 6.1
pH | 하천환경기준 참조 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7
DO (mg/L) |  | 12.4 | 12.7 | 11.8 | 9.2 | 12.6
BOD (mg/L) |  | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 0.7
COD (mg/L) |  | 2 | 3 | 3.3 | 8.1 | 2.2
SS (mg/L) |  | 1.4 | 2.6 | 3 | 8.4 | 2
총대장균군수 (총대장균군수/100mL) |  | 28000 | 16000 | 56000 | 90000 | 400
TOC (mg/L) |  | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 4.4 | 1.8
T-N (mg/L) | - | 3.603 | 3.732 | 4.028 | 6.283 | 2.628
T-P (mg/L) | - | 0.023 | 0.032 | 0.06 | 0.228 | 0.01
Cd (mg/L) | 0.005 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
CN (mg/L) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Pb (mg/L) | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Cr6+ (mg/L) | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
As (mg/L) | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Hg (mg/L) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
ABS (mg/L) | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
Sb (mg/L) | 0.02 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
페놀류 (mg/L) | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
전기전도도 (μS/cm) | - | 391 | 390 | 390 | 465 | 304
NO3-N (mg/L) | - | 3.096 | 3.176 | 3.156 | 2.199 | 2.373
NH3-N (mg/L) | - | 0.146 | 0.187 | 0.239 | 2.755 | 0.012
분원성대장균군 (분원성대장균군수/100mL) | - | 4400 | 2500 | 4800 | 16000 | 10
용존총질소 (mg/L) | - | 3.528 | 3.719 | 3.818 | 6.022 | 2.562
인산염 인 (mg/L) | - | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.208 | 불검출
용존총인 (mg/L) | - | 0.02 | 0.025 | 0.034 | 0.211 | 0.007
클로로필 a (mg/m3) | - | 5.9 | 10.3 | 6.3 | 8.1 | 5.4
생활환경 기준-하천
등급 |  | 상 태 | 기 준
|  |  | pH | BOD | COD | TOC | SS | DO | T-P | 대장균군
|  | (캐릭터) | [7 empty] | (군수/100mL)
|  |  |  | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | (㎎/L) | 총 | 분원성
[10 empty] | 대장균군 | 대장균군
매우 좋음 | Ia |  | 6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 | 50 이하 | 10 이하
이하
좋음 | Ib |  | 6.5∼8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 | 500 이하 | 100 이하
이하
약간 좋음 | II |  | 6.5∼8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 | 1,000 이하 | 200 이하
이하
보통 | III |  | 6.5∼8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 | 5,000 이하 | 1,000 이하
이하
약간 나쁨 | IV |  | 6.0∼8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 | - | -
이하
나쁨 | V |  | 6.0∼8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 | - | -
이하
매우 나쁨 | VI |  |  | 10 초과 | 11 초과 | 8 초과 |  | 2.0 미만 | 0.5 | - | -
초과
※ COD기준은 2015년 12월 31일까지 적용한다